ЗАТВЕРДЖУЮ

директор комунального підприємства

Івано-Франківської обласної ради

з експлуатації майна

Костишин В.І.

«___»__________2020р.

План робіт

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна

на 2021 рік

| № з/п | Зміст заходу | Орієнтовна вартість робіт ( грн. ) | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Примітка (обгрунтування робіт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подати пропозиції головному розпоряднику коштів обласного бюджету щодо бюджетних призначень на 2020 рік | Відповідно до бюджетних призначень | В.Костишин В.Пасічник |  | З метою виконання Регіональної цільової програми забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна |
| в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м.Івано-Франківську |
| 2 | Реконструкція ліфтів (№ 1, 6, 8) | 1,82 млн.грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | 4-й квартал | У зв’язку із закінченням терміну експлуатації |
| 3 | Облаштування кондиціонування залу засідань на 1 пов. | 300,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | 3-й квартал | Створення комфортних умов у приміщенні |
| 4 | Встановлення системи пожежної сигналізації: монтаж системи пожежної сигналізації (5 пов.) | 1,7 млн. грн. | Тимчій А.М. | до серпня | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 5 | Укладення угод з ліцензованими організаціями: 5.1. на технічне обслуговування ліфтів 5.2. на метрологічну повірку манометрів, термометрів і т.п. 5.3. технічне обслуговування котелень | 101,0 тис. грн. 38,0 тис. грн. 130,0 тис. грн. | Ґава В.О. Тимчій А.М. | січень лютий січень | Для утримання в технічно-справному стані обладнання і устаткування |
| 6 | Складання кошторису на заміну вікон, дверей на металопластикові конструкції та проведення їх заміни: 6.1. коридори - 9 шт. 6.2. 1-й пост охорони – 2 шт. (великі) 6.3. фойє IVпов.-5 шт. 6.4. каб.№ 802,803 | 120 тис.грн. | Корольчук Н.А. | липень | Для забезпечення економії теплових ресурсів та бюджетних коштів |
| 7 | Виконання ремонтних робіт: 7.1. виконання поточних ремонтних робіт в приміщеннях. 7.2. облаштування навісу над площадкою для контейнерів для сміття | 400,0 тис. грн. | Корольчук Н.А | по потребі | Для підтримання приміщень в належному стані |
| 8 | Реконструкція системи озвучення в залі 500 місць на 1 пов. | 288,0 тис. грн. | Будзик В.М. | червень | Для впорядкування та модернізації системи озвучення в залі |
| 9 | Придбання та встановлення зовнішньої системи відеоспостереження | 5,0 тис. грн. | Ґава В.О. Будзик В.М. | травень | Для контролю доступу до господарського двору |
| 10 | Заміна насосів на подачу води в пожежній системі. | 100,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до вересня | Заміна старих насосів для функціонування пожежної системи подачі води. |
| 11 | Заміна та ремонт запірної арматури пожежної системи | 15,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до вересня |  |
| 12 | Заміна насосу свердловини | 50, 0 тис. грн. | Кудибін А.В. | І квартал | Заміна старих насосів на подачу води в будівлі |
| 13 | Встановлення системи оповіщення Atris | 65,0 тис.грн. | Будзик В.М. Тимчій А.М. Ґава В.О. | до вересня | Встановлення системи оповіщення на випадок надзвичайної ситуації |
| 14 | Встановлення системи пропуску автотранспорту на паркову (розпізнавання номерних знаків) | 50,0 тис.грн. | Будзик В.М Ґава В.О. | травень | З метою впорядкування користуванням парковки |
| 15 | Ремонт покриття парапетів на даху будівлі | 20,0 тис. грн. | Корольчук Н.А. | червень | З метою убезпечення затікання дощових і талих вод |
| 16 | Заміна покриття даху котельні | 30,0 тис. грн. | Кудибін А.В. Корольчук Н.А | червень | З метою убезпечення затікання дощових і талих вод |
| 17 | Встановлення механізму на ворота господарського двору «автоматичне відкриття воріт (прівід)» | 30,0 тис. грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | липень | Для впорядкування в’їзду-виїзду на територію |
| 18 | Ремонт санвузлів 0 пов.(диспетчерська) та 6 пов. (спорт) | 120,0 тис. грн. | Корольчук Н.А Андріїв В.Д. Басараба В.М | травень | Без ремонту довгій час |
| 19 | Повірка контурного заземлення ліфтів | 25,0 тис. грн. | Ґава В.О. | червень-липень | 1 раз в рік згідно вимог ПБЕЕС |
| 20 | Закупівля ЗІЗ, ЗЕЗ, переносного заземлення | 15,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до серпня | Згідно ПБЕЕС, згідно вимог охорони праці |
| 21 | Здійснити озеленення прибудинкової території з боку вулиці Шпитальної відповідно до ландшафтного дизайну | 120,0 тис.грн. | Басараба В.М. | до травня | Для впорядкування озеленення теріторії |
| 22 | Ремонт стель коридорів адмінбудівлі і з заміною освітлення на лед-панелі | 2500,0 тис. грн. | В.Гава Н.Корольчук | до грудня | Для економії енергоресурсів та бюджетних коштів. |
| 23 | Антипіренна обробка дерев'яних конструкцій залів 1, 4-го поверхів (згідно вимог пожбезпеки) | 400,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до травня | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 24 | Усунення недоліків, віявлених ДСНС, а саме: 24.1.встановлення системи протипожежного захисту в приміщенні експлікація за техпаспортом № 595; 24.2. встановлення протипожежних дверей, сертифікованих в Україні в приміщенні дахової котельні та в приміщенні експлікація № 595; 24.3. встановити важелі на пожежних кранах | 10,0 тис.грн. 30,0 тис. грн. 8,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | лютий | Припис № 278 від 28.11.2019р. |
| в будинку на вул. Василіянок, 62а у м. Івано-Франківську |
| 25 | Виготовлення проекту, відновлення системи пожежогасіння будівлі | 150,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | жовтень | Відповідно до норм пожежної безпеки |
| 26 | Поточний ремонт сходової клітки та вестибюля 1-го поверху | 65,5 тис. грн. | Корольчук Н.А. | червень | Без ремонту довгій час |
| 27 | Заміна силових щитків та автоматів | 25,0 тис. грн. | Ґава В.О. | квітень | У зв’язку із закінченням терміну експлуатації |
| 28 | Заміна ламп розжарювання на LED - освітлення | 8,0 тис. грн. | Ґава В.О. | березень | Для економії електроенергії |
| в будинку на вул. Гаркуші, 9 у м.Івано-Франківську (поч.XX ст.) |
| 29 | Завершення ремонту тильної сторони будинку | 150,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | березень | Відновлення фасаду пам’ятки архітектури |
| в будинку на вул. Г.Мазепи,14 у м.Івано-Франківську ( XIX ст.) |
| 30 | Переведення системи опалення на автономну (електричну): розробка технічних умов розробка проекту проведення робіт | ______ тис.грн. | Кудибін А.В Ґава В.О. Дорош І.Р. |  | Система опалення знаходиться в аврийному стані |
| в будинку на вул. Галицька, 45 у м. Івано-Франківську (поч.ХХ ст.) |
| 31 | Ремонт дахового покриття, проведення ремонтно-реконструкційних робіт балконів та декоративних елементів фасаду (проект, експертиза, дозвіл) чи частково частин фасаду: 31.1. складання проекту, проведення експертизи проекту; 31.2. отримання дозволу; 31.3.проведення тендерної процедури на виконання робіт; 31.4.проведення робіт | 5000,0 тис. грн. | Кудибін А.В. Андріїв В.Д. | квітень- серпень | З метою утримання пам’ятки архітектури місцевого значення в належному стані та проведення реконструкції аварійного фасаду будівлі. |
| 32 | Проведення заміни, прочистки ринв та водостічних труб | 30 тис.грн. | Андріїв В.Д. | травень-червень | Збереження пам’яток архітектури місцевого значення |
| в будинку на площі Міцкевича, 4 у м.Івано-Франківську |
| 33 | Проведення реконструкції актового залу: 33.1.складання проекту, 33.2.проведення експертизи проекту, отримання дозволу; 33.3.проведення тендерної процедури на виконання робіт; 33.4.проведення робіт | 700 тис. грн | Басараба В.М. Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | червень | Не проводився ремонт тривалий час |
| 34 | Проведення ремонту стійки для охоронців у вестибюлі 1-го поверху | 20 тис.грн. | Кушнірик П.П. Андріїв В.Д. | січень |  |
| 35 | Ремонт дахового покриття (купола), проведення процедури закупівлі робіт |  | Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | травень |  |
| 36 | Переведення системи опалення на автономну (електричну): розробка технічних умов розробка проекту проведення робіт | 700,0 тис.грн. | Кудибін А.В Ґава В.О. Дорош І.Р. | травень | З метою усунення залежності від центрального опалення |
| 37 | Виготовлення технічних умов на підключення до електромереж | _____тис. грн. | Ґава В.О. | травень |  |
| в адмінбудинку на вул. Незалежності,46 у м.Івано-Франківську |
| 38 | Капітальний ремонт системі опалення будинку | 3000,0 тис.грн. | Кудибін А.В Лахоцький С.І Дорош І.Р. | до вересня | Усунення проривів старої системи опалення |
| 39 | Капітальний ремонт даху навколо куполу | 500,0 тис.грн. | Кудибін А.В Лахотцький С.І Дорош І.Р. | серпень | З метою усунення протікань |
| 40 | Облаштування дизайнерського освітлення фасаду будівлі | 300,0 тис.грн. | Ґава В.О. Лахоцький С.І | серпень | Для модернізації освітлення |
| 41 | Придбання 3-х фазного генератора для підключення котельні під час аварійного вимкнення електроенергії | 60,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. Ґава В.О. | лютий | Для безперебойной роботи котельні |
| 42 | Облаштування огородження території, облаштування стоянки, встановлення бруківки (придбання матеріалів, виконання робіт) | 1000,0 тис. грн. | Лахоцький С.І Дорош І.Р. | травень | Для облагодження і благоустрою прилеглої територї |
| 43 | Встановлення пожежної сигналізації: 43.1. виготовлення проектно-кошторисної документації 43.2. встановлення пожежної сигналізації в музичній школі (2-5 поверхі) 43.3. встановлення пожежної сигналізації в залі, фойє | 214, 0 тис.грн. | Тимчій А.М. | червень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
|  |  | 295,0 тис.грн. |  |  |  |
| 44 | Проведення культурно-масових та розважальних заходів |  | Лахоцький С.І | протягом року | З метою отримання прибутків від здачі в оренду приміщень |
| 45 | Здійснити озеленення прибудинковії теріторії відповідно ландшафтного дизайну |  | Басараба В.М. | до травня | Для впорядкування озеленення теріторії |
| в будинку на вул. Незалежності, 5 у м.Івано-Франківську (1870 р.) |
| 46 | Ремонт фасаду (частково), дворової прибудови 2-3 поверхів | 400,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | червень | Для підтримання адміністративної будівлі в належному стані |
| 47 | Ремонт сходової клітки, внутрішніх коридорів | 100 тис. грн. | Андріїв В.Д. | липень |  |
| 48 | Заміна електрозабезпечення будівлі | 200,0 тис. грн. | Ґава В.О. | протягом року | Знаходиться в незадовільному стані |
| 49 | Переобладнання горища під мансарду (реконструкція): 49.1.виготовлення проекту, проведення експертизи; 49.2.отримання дозволу на будівельні роботи (пам'ятка архітектури); 49.3.будівельні роботи (реставрація); 49.4.отримання сертифікату на введення в експлуатацію; 49.5.виготовлення технічного паспорту |  | Кудибін А.В. Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | жовтень | З метою раціонального використання нерухомого майна |
|  |  | 120,0 тис. грн. |  |  |  |
|  |  | 7,0 тис. грн. |  |  |  |
| 50 | Ремонт водостічної системи даху | 40,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. | серпень | Пошкоджена іржею, протікає |
| 51 | Заміна вікон і ремонт дверей (фасад 2,3 пов.-16 шт. вікон, 2шт. балконних дверей) | 90,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | протягом року | Перебувають в аварійному стані |
| в будинку на площі Ринок, 8 у м.Івано-Франківську (1870 рік) |
| 53 | Заміна, ремонт водостічних труб та ринв | 20,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Корольчук Н.А | протягом року | Перебувають в аварійному стані |
| в будинку на вул. Січових Стрільців,25 у м.Івано-Франківську (1906 р.) |
| 54 | Виготовлення документації по землі; |  | Бабельський С.Д | 3-квартал |  |
| 55 | Реконструкція внутрібудинкової каналізації підвального приміщення: 55.1. проведення експертизи проекту; 55.2. укладення угоди з виконавцями робіт; 55.3. отримання дозволу на будівельні роботи; 55.4. виконання робіт | 500,0 тис. грн | Кудибін А.В. Дорош І.Р. | липень | В зв’язку з відсутністю каналізаційної системи в підвалі |
| 56 | Заміна стояків внутрішньо-будинкової каналізаційної та водопровідної системи | 150,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | червень | Перебувають в аварійному стані |
| 57 | Заміна ВРП (ввідний розподільчий пристрій) та ЩО (щиток обліку) будівлі | 15,0 тис.грн. | Ґава В.О. | липень | В зв’язку з несправністю приладів |
| 58 | Капітальний ремонт системи опалення будівлі | 400,00 тис.грн. | Підрядна організація | вересень | Перебувають в аварійному стані |
| 59 | Переведення системи опалення на автономну (електричну): розробка технічних умов розробка проекту проведення робіт | 800,0 тис. грн. | Кудибін А.В Ґава В.О. Дорош І.Р. | червень | З метою усунення залежності від центрального опалення |
| 60 | Виготовлення технічних умов на підключення до електромереж | _____тис. грн. | Ґава В.О. | травень |  |
| в будинку на вул. Шашкевича, 2 у м.Івано-Франківську (початок ХХ ст.) |  |
| 61 | Збільшення проектної потужності електропостачання: 61.1. виготовлення проекту; 61.2. проведення робіт 61.3. встановлення підігріву воронки ринви | 70,0 тис. грн. | Ґава В.О. | липень | Для функціонування будівлі |
| 62 | Заміна автоматів, вимикачів, капітальний ремонт електромереж Виготовлення ТУ на збільшення потужності будівлі + горище (включаючи роботи) | 26,0 тис. грн. 300,00 тис. грн. | Ґава В.О. | Травень-Липень | Для функціонування будівлі |
| 63 | Підігрів ринв та водостоків | 100 тис. грн. | Кудибін А.В. | Липень-серпень | Для функціонування будівлі |
| 64 | Переобладнання горища під мансарду (реконструкція): 64.1. проведення експертизи проекту; 64.2. отримання дозволу на будівельні роботи (пам'ятка архітектури); 64.3. будівельні роботи (реставрація); 64.4. отримання сертифікату на введення в експлуатацію; 64.5. виготовлення технічного паспорту 64.6.ремонт вестибюлю та сходової | 5000,00 тис.грн 15,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | жовтень | З метою раціонального використання нерухомого майна, збільшення площ |
| в будинку на вул. Шашкевича, 6 у м.Івано-Франківську |  |
| 65 | Виготовлення проектної документації та заміна електрообладнання та електропроводки (при необхідності) | 30,0 тис. грн. | В.Гава | 3-й квартал | Відсутність центрального або індивідуального опалення |
| 66 | Встановлення електричної системи опалення (при необхідності) | 80,0 тис. грн. | В.Гава, А.Кудибін | 4-й квартал |  |
| в будинку на вул. Юності,3 у м.Івано-Франківську |
| 67 | Провести заміну вікон (2 шт), двері (1 шт) на металопластикові конструкції у приміщенні прохідної, зробити ремонт | 50 тис. грн. | Кушнірик П.П. | квітень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| м.Надвірна вул. Ломоносова,7 (гімназія №5) |
| 68 | 68.1.-Виготовлення проектної документації на руйнування (демонтаж) аварійної споруди; 68.2.- Відновлення балконів 2,3,4 поверхів в кількості 6 шт (бетонування, вкладання плитки); 68.3.- Заміна дерев”яних балконних дверей на металопластикові конструкції; 68.4.-Заміна дерев”яних вікон у спальних приміщеннях та учбових приміщеннях; | 150,0 тис.грн ____ грн. 100,0 тис.грн ____ грн. | Дорош І.Р. Кудибін А.В. Андріїв В.Д. | травень червень | Попередження самостійного руйнування |
| Загальні роботи |
| 69 | Обслуговування інженерних мереж (сантехнічне, електротехнічне обладнання, система водопостачання і водовідведення) |  | Кудибін А.В. Ґава В.О. | упродовж року |  |
| 70 | Надання послуг по охороні об’єктів, що знаходяться на балансі комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна і дотримання пропускного режиму |  | Кушнірик П.П. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 71 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій (дахів, сцен та ін.) на об’єктах: вул. Грушевського,21 вул..Ринок,8 площа Міцкевича,4 майдан Шептицького,3 | 198,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | упродовж року | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 72 | Виготовлення планів евакуації по об’єктах: площа Міцкевича,4 вул. Василіянок,62а вул. Шашкевича,2 вул.Старозамкова,2 вул.Галицька,45 вул.Січових Стрільців,25 вул.Незалежності,5; Шептицького,3 | 3,0 тис.грн. 6,0 тис.грн. 5,0 тис.грн. 3,0 тис.грн. 5,0 тис.грн. 6,0 тис.грн. 10,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | упродовж року | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 73 | Виконання протипожежних міроприємств , а саме: 73.1.Проведення технічного обслуговування засобів пожежогасіння на об’єктах; 73.2.Проведення технічного обслуговування протипожежного водопроводу в адмінбудинку на вул.Грушевського,21 та Незалежності,46; | 50,0 тис.грн. 140,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | відповідно до термінів | Забезпечення адмінбудівель від пожеж |
| 74 | Проведення обслуговування системи елекронного голосування «ВІЧЕ» | 40 тис.грн. | Будзик.В.М. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 75 | Обслуговування системи оповіщення, АТС та системи телефонного зв’язку |  | Круцик Л.Б. | упродовж року |  |
| 76 | Підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень та службових кабінетів |  | Гайдук С.С. | упродовж року |  |
| 77 | Прибирання прибудинкових територій і підтримання їх у належному стані |  | Гайдук С.С. | упродовж року |  |
| 78 | Технічна підтримка в залах засідань при проведенні нарад, сесій та інших заходів. | 20 тис.грн. | Будзик.В.М. | упродовж року |  |
| 79 | Проведення періодичних інструктажів на робочих місцях, забезпечення ділянок підприємства аптечками, засобами індивідуального захисту), навчання персоналу нормативно-правовим актам, Закону України «Про охорону праці» | 60 тис.грн. | Тимчій А.М. Андріїв В.Д. Гайдук С.С. | упродовж року | Для запобігання травмування та безперебійній роботі КП з експлуатації майна |
| 80 | Контроль витрат енергоносіїв | 25 тис.грн. | Ґава В.О. | упродовж року | Для впровадження заходів щодо економії коштів та ресурсів |
| 80 | Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності |  | Пасічник В.В. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 81 | Ведення кадрової та управлінської документації |  | Романів Н.В. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 82 | Планування закупівель, затвердження річного плану закупівель, підготовка тендерної документації, оприлюднення інформації про закупівлі та звіту щодо публічних закупівель |  | Дорош І.Р. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 83 | Придбання погрузчика (1,0т-1,5т) | 300,0 тис. грн | Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | 2-й квартал | Для розгрузки пелет |
| 84 | Придбання робочого одягу для працівників | 60,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | березень | Для виконання робіт |
| 85 | Придбання проекційного обладнання | 50,0 тис. грн. | Будзик.В.М. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 86 | Придбання акумуляторів аварійного живлення для АТС (2шт) АСМ LPM-MC 12-40 AM | 6,5 тис. грн | Круцик Л.Б. Будзик В.М. Дорош І.Р. | 1-й квартал | Забезпечення безперебійного зв’язку |

Бабельський С.Д.                                    Кудибін А.В.                	             Андріїв В.Д                                Бугайчук Я.М.

Дорош І.Р.                                                 Ґава В.О                                             Гайдук С.С                                 Лахоцький С.І

Пасічник В.В.         		                Корольчук Н.А.                                 Тимчій А.М.                                Будзик В.М.

Кушнірик П.П.                                          Басараба В.М