Інформація

про виконання регіональної цільової програми забезпечення діяльності

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна у 2020 році

Комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації  майна, як балансоутримувачем нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,  , відповідно до затвердженого плану робіт на 2020 рік та враховуючи позапланові завдання, виконано:

Грушевського,21

- модернізовано систему озвучення в залі засідань на 4-у поверсі;

- частковий ремонт перекриття покрівлі біля котельні та над інженерним корпусом;

- ремонт    парапетів на даху будівлі, встановлення покриття, ремонт коминів;

- часткова заміна труб (76 м.п) водопостачання, теплопостачання  на «0» пов.,

-реконструкція системи теплопостачання, часткове відмежування від системі теплопостачання приміщень, що не вимагають санітарних норм і можуть не опалюватись (склади, комори);

-заміна  внутристінної водостічної труби, що було пошкоджено їржею, в наслідок цього відбулась разгерметизація труби та промокання стіни дощовими стоками на «0» пов.;

- встановлення бойльорів в адмінбудинку для підігріву води (12 шт.-ОДА, МР, ОР);

- прочистка загально будинкової каналізації у підвальному приміщенні;

- прочистка будинкового каналізаційного колектору з боку вул.Шпитальної;

-  обслуговування системи опалення, водопостачання та стоків;

- догляд та ремонт сантехнічного обладнання;

- заміна батарей опалення (в 3-х приміщеннях);

- промивка батарей опалення 6шт.;

- облаштування душового приміщення для працівників КП на «0» пов.;

- виконання поточних ремонтних робіт в робочих приміщеннях (фарбування стель, стін 2000м.кв.; циклювання та лакування паркету 416м.кв. ), а також ремонт  коридорів адмінбудівлі на 0, 2, 3, 4-у пов. (фарбування стель, стін 720м.кв.; побілка 380м.кв.; циклювання та лакування паркету 550м.кв);

- заміна вікон, дверного блоку  на центральному  вході в будинок   на металопластикові конструкції, заробляння відкосів;

- частковий ремонт покрівлі на 2-х балконах з фасаду адмінбудинку;

-встановлення, догляд, ремонт 3-х   обмежувачів  руху автомобілів з боку вул.Шпитальна;

- ремонт та зварювальні роботи на пандусах і велопарковці;

- звільнення приміщення гардеробу залу на 500 на «0» пов. від непотрібного майна;

- придбання меблів для робочих кабінетів;

- проведення переговорних процедур закупівлі на розподіл енергоносіїв, послуг на постачання води, водовідведення, централізоване опалення, утилізацію сміття та інші;

- укладання угод з ліцензованими організаціями на:

технічне обслуговування ліфтів,

метрологічну повірку манометрів, термометрів і т.п.,

проведення експертизи посудин під тиском (дахова котельня,                     ресивери насосної),

технічне обслуговування котелень;

- проведено повірка контурного заземлення ліфтів;

- проведено оцінку нерухомого майна   13 об’ектів;

Василіянок,62а

- ремонт актового залу, циклювання, лакування підлоги;

- ремонт крисел в актовому залі у кількості 240 шт.;

- заміна освітлення актового залу, запасного виходу  на енергозберігаючи;

- реконструкція системи  подачи води в котельню;

- проведено техогляд ліфта;

Незалежності,46

- ремонт плоскої покрівлі над центральним входом в Арену-Центр;

- капитальний ремонт санвузла на 1 пов.;

- ремонт кабінету на 1 пов.;

- заміна труб водопостачання та каналізації в чоловічому санвузлі;

- заміна труб опалення на «0» пов. 43 м.п.;

- встановлення 2-х бойльорів для підігріву води;

- промивка батарей опалення 7шт.;

- забезпечення пелетами для опалення котельні в опалювальний період;

- ремонт крісел в залі засідань;

Незалежності,5

- підключено додаткову потужність 20 кВт;

- підключено до споживання електроенергії чотирі Орендаря;

Міцкевича,4

-реконструкція системи опалення та заміна труб;

-частковий ремонт внутрішньої системи дощовідведення з метою усунення протікань;

- промивка батарей опалення 5шт.;

-прочистка ринв;

-обрізка гилок дерева, що руйнувало дахове покриття;

Січових Стрільців

-заміна труб системи опалення на горище на металопластикові 54 м.п.;

-встановлення термоізоляції на труби опалення на горище;

-ремонт труб   на подачі опалення в колекторі;

-перенесення та модернізація теплопункту (елеваторного вузла) і «зворотки», встановлення теплового лічильника для зручного та своєчасного доступу до керування системою опалення;

- ремонт приміщення на 2 пов.;

Шашкевича,2

-ремонт приміщення на 2 пов., встановлення металопластикової конструкції (перегородка), монтаж стелі Армстронг;

-ремонт коридору на 1 пов.,балкону 2 пов., підсобного приміщення на 2 пов.;

-реконструкція системи опалення;

-прочистка ринв;

-розроблено проект на переобладнання горища  під офісні приміщення,  проводиться  його експертиза;

Надвірна

- встановлення сітчатої огорожи навколо аварійної споруди;

- заробляння відкосів на вікнах у приміщенні гімназії №5;

Ринок,8

-очистка дахової покрівлі та ринв від накопиченого бруду, листя;

-ремонт провалля тротуару біля люку по прибудинок;

-частковий ремонт фасаду;

Загальні

-підготовка об’ектів  до опалювального періоду;

-перевірка газового господарства;

-проведення технічного обслуговування та виготовлення пакету документів на запуск котелень;

-обслуговування інженерних мереж;

-антипіренна обробка дахів (дерев'яних конструкцій) на вул. Гаркуші,9; Галицька,45; Старозамкова,2; Незалежності,5;

-проведення вогнезахисної обробки в залах засідань;

-проведення перезарядки вогнегасників та технічного обслуговування засобів пожежогасіння;

-підтримання санітарно-технічного стану приміщень та прибудинкових територій;

-контроль використання орендованих приміщень за призначенням;

-контроль стану  та раціонального використання нерухомого майна;

-проведено навчання операторів котельників;

-проведено підвищення кваліфікації ІТП відповідно до замін у законодавстві;

-надання послуг по охороні об’єктів;

-ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відповідно до рішення обласної ради від 09.12.2016. №346-11/2016 "Про регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2020 роки", використання бюджетних коштів за   2020 ріку подано у табл.1.

Таблиця 1

Використання бюджетних коштів за   2020 рік                       (тис. грн)

| Видатки згідно Плану використання бюджетних коштів | Заплановано на 2020 рік | Використано за 2020 року |
| --- | --- | --- |
| Поточні видатки, в т.ч.: | 17882,5 | 17882,5 |
| заробітня плата та нарахування | 15854,0 | 15854,0 |
| матеріали, обладнання, інвентар | 578,0 | 578,0 |
| оплата послуг (крім комунальних) | 825,8 | 825,8 |
| комунальні послуги | 624,7 | 624,7 |

Надходження  коштів в 2020 році за оренду подано у табл.2.

Таблиця 2

Надходження коштів в 2020 році за оренду                      (тис. грн)

| Надходження коштів від короткострокової оренди | 30,2 |
| --- | --- |
| Надходження компенсації витрат на утримання приміщень при короткостроковій оренді | 64,5 |
| Надходження частки балансоутримувача за оренду | 1384,1 |
| Всього отримано коштів | 1478,8 |

Доходи від оренди спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства Івано-Франківської обласної  з експлуатації майна, проведення поточних та капітальних ремонтів.

Директор

комунального підприємства

Івано-Франківської обласної ради

з експлуатації майна							Віталій Костишин